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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp: 16TN-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


	Câu 1: (3,5 điểm)
Trình bày các biện pháp cấp cứu người bị tai nạn bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt, ép tim (xoa bóp tim) ngoài lồng ngực và nêu cách phối hợp hai phương pháp ? Những điểm cần lưu ý khi thực hiện các phương pháp cấp cứu trên? 
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày cách tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện khi bị điện giật? Nêu cách xử lý tình huống đối với nạn nhân bị điện giật sau khi đã tách ra khỏi phần mang điện?
Câu 3: (3,5 điểm)
Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây nguội của mạng điện 1 pha điện áp 220V có trung tính nối đất, biếtđiện trở từ nguồn đến điểm tiếp xúc là Rd=0,35Ω, công suất của phụ tải là S=4,5 kVA, điện trở của cơ thể người là Rng=1000Ω.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: I 		NĂM HỌC: 2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp: 16TN-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


	Câu 1: (1,5 điểm)
Điện áp tiếp xúc là gì? Điện áp tiếp xúc phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện?
Câu 3: (2 điểm)
Phân tích và đưa ra biện pháp an toàn khi chạm vào  hai cực của mạng điện 1 pha xoay chiều 220V, biết điện trở của cơ thể người là 1000Ω
Câu 4: (3,5 điểm)
Hãy phân tích mức độ nguy hiểm khi chạm vào dây pha của mạng điện ba pha xoay chiều 380V có trung tính cách ly biết điện trở  cách điện là Rcđ=28kΩ và điện trở của cơ thể người là Rng=1,2KΩ.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp:  16TN-Đ          Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Uđất  max
l(m)
Uđất 
l(m)
Utx 
J

	
Điện áp tiếp xúc Utx 
Khi người chạm vào vật mang điện, giữa tay và chân người có một điện áp đặt vào người gọi là điện áp tiếp xúc.
Càng đứng xa cọc nối đất thì điện áp tiếp xúc càng lớn.














Điện áp tiếp xúc phụ thuộc vào: Điện áp của đường dây và khoảng cách từ người đến cọc nối đất.
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	Các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện:
	

	
	1
	Trị số và loại dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng cao càng nguy hiểm, dòng điện xoay chiều nguy hiểm hơn dòng điện một chiều vì:
· Đối với dòng xoay chiều (50-60Hz) dòng điện an toàn qua người  10mA
· Đối với dòng một chiều dòng điện an toàn qua người  50mA
	0,5

	
	2
	Tổng trở người
Tổng trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như trong bản thân một người. Tổng trở người có thể phân ra làm 2 loại:
· Tổng trở lớp da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0,05 – 0,2mm) có tổng trở lớn nhất, da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn tổng trở người có thể từ 10000 - 100000 thậm chí còn cao hơn..
· Tổng trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000.
Tổng trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. 
Trong tính toán an toàn để đơn giản người ta thương bỏ qua thành phần điện dung của lớp da (vì có trị số rất nhỏ) khi đó Tổng trở cơ thể người là thuần trở,  thường lấy giá trị chung là 1000.
Tổng trở người cùng với điện áp tiếp xúc là hai yếu tố xác định giá trị dòng điện đi qua cơ thể người khi tiếp xúc với phần tử có điện
	0,5

	
	3
	Thời gian dòng điện qua người
Dòng điện qua người càng lâu thì tác hại đến người càng nghiêm trọng. Vì dòng điện qua người càng lâu điện trở càng giảm dần và dòng điện sẽ tăng lên
Thời gian đủ để tránh tai nạn điện trầm trọng là:
· t < 0,2s với điện áp thấp đến 250V
· t < 0,1s với điện áp 250V < U < 500V
	0,5

	
	4
	Điện áp
Điện áp càng cao càng nguy hiểm. Nhìn chung tiêu chuẩn điện áp tiếp xúc tối đa cho phép ở các nước khác nhau. Theo tiêu chuẩn IEC:
· AC : Nơi khô ráo: Ucp = 50V      Nơi ẩm ướt: 25V
· DC : Nơi khô ráo: Ucp = 80V      Nơi ẩm ướt: 50V
Nơi đặc biệt nguy hiểm: Ucp = 6V hoặc 12V
	0,5

	
	5
	1. Tần số dòng điện
Tần số dòng điện nguy hiểm nhất là 50 – 60 Hz. Dòng điện có tần số lớn hơn 500000Hz mới không gây điện giật. Với tần số cao thì tác hại về điện chuyển thành tác hại về nhiệt, gây bỏng cháy.
	0,25

	
	6
	2. Đường đi của dòng điện qua người
Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trở người cũng thay đổi. dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Vì thế, để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người, người ta lấy tỉ lệ dòng điện qua tim như sau:

	Đường đi của dòng điện qua người
	Tỉ lệ dòng điện qua tim (%)

	Từ tay qua tay
	3,3

	Từ tay phải qua chân
	6,7

	Từ tay trái qua chân
	3,7

	Từ chân qua chân
	0,4



Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn
	0,

	
	7
	Trạng thái sức khoẻ và môi trường xung quanh
· Người bị mệt mỏi hoặc yếu sức thì khả năng chịu tác dụng của dòng điện kém hơn người khỏe mạnh, tương tự người già và trẻ em kém hơn nam giới. Những người bị bệnh ngoài da, bệnh tim mạch, tổn thương hệ thống thần kinh, những người say rượu, say thuốc,... khi tiếp xúc với điện rất nguy hiểm.
· Môi trường có nhiệt độ, độ ẩm cao, có nhiều bụi làm giảm điện trở người do đó mức độ nguy hiểm tăng lên.
	0,25

	3
	
	Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định như sau:
Ing==
Trong trường hợp này dòng điện chạy qua cơ thể người rất lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Biện pháp an toàn:
Tăng điện trở của cơ thể người bằng cách sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như: bục cách điện, giày cách điện, găng tay cách điện, quần áo bảo hộ lao động, mũ cách điện và các dụng cụ sửa chữa có tay cầm cách điện

	1

0,5
0,5


	4
	
	Xét ở hai trường hợp:
a) Ở chế độ bình thường:
Dòng điện chạy qua cơ thể người được xác định như sau:
Ing==
Với giá trị dòng điện này gây nguy hiểm cho con người, nạn nhân không tự buông tay ra khỏi vật mang điện, khó thở tăng lên. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến tê liệt hô hấp và ngưng tim.
b) Xét ở chế độ ngắn mạch (chạm masse ở pha khác):
Khi đó giá trị điện áp tiếp xúc sẽ điện áp dây  (= do đó dòng điện qua cơ thể người cũng sẽ tăng lên lần :
Ing.sựcố =. Ing  = .20,89 = 36,18 (mA)
Trong trường hợp này rất nguy hiểm, nạn nhân bị tê liệt và đang tiến đến ngưng tim.
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NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: AN TOÀN ĐIỆN
	Lớp:  16TN-Đ		Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	

a
















b








c








d
	
Phương pháp hà hơi thổi ngạt:
Đặt nạn nhân nằm ngữa trên sàn cứng, đầu hơi thấp, kê gáy bằng vật mềm và để đầu ngữa về sau gáy. Kiểm tra xem trong miệng có vướng gì không, kéo lưỡi, hút nhớt dãi hoặc lấy các dị vật (nếu có) để khai thông đường hô hấp. Kéo ngữa đầu nạn nhân ra sau sao cho cằm  và cổ trên cùng một đường thẳng đảm bảo cho không khí vào được dễ dàng. Đẩy hàm dưới về phía trước, đề phòng lưỡi rơi xuống đóng thanh quản 
Người cứu quỳ ngang vai hít vào hết sức cho ngực căng lên, một tay nâng cằm bóp miệng nạn nhân nhỏ lại. Một tay bịt mũi ấn trán xuống, úp miệng mình lên miệng nạn nhân sao cho kín rồi thổi mạnh vào miệng nạn nhân cho ngực phồng lên mới đạt kết quả . Nếu không thể thổi vào miệng nạn nhân được thì bịt kín miệng nạn nhân lại rồi thổi vào mũi. Việc thổi khí cần làm nhịp nhàng và liên tục 10 – 12 lần trong 1 phút với người lớn, 20 lần /1 phút đối với trẻ em. Lặp lại động tác trên kiên trì cho đến khi có y – bác sĩ đến
Phương pháp ép tim ngoài lồng ngực
Nếu tim nạn nhân ngừng đập ta thực hiện ép tim như sau: 
Đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, người cấp cứu quỳ ở phía bên phải hoặc quỳ với tư thế đặt nạn nhân nằm giữa hai chân người cấp cứu: hai tay chồng lên nhau đặt ở 1/3 dưới xương ức của nạn nhân, ép sâu từ 3 – 4cm, rồi nới tay để lồng ngực trở về vị trí cũ; cứ thế tiếp tục, động tác nhịp nhàng dứt khoát, ép từ 100-120 lần/phút. Kiên trì thao tác như thế cho đến khi nạn nhân hồi phục hoặc đồng tử giãn hết mới thôi hoặc có xe cấp cứu đến.
Phối hợp hai phương pháp:
Thông thường khi nạn nhân ngưng hô hấp và tuần hoàn ta thường phối hợp hai phương pháp cấp cứu ha hơi thổi ngạt kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực như sau:
Khi có một người cấp cứu: Cứ 30 lần ép tim thì sẽ thổi ngạt hai lần.
Khi có hai người cấp cứu:Kết hợp 15 lần ép tim sẽ thổi ngạt 2 lần.
Lưu ý:
- Khi thực hiện thao tác kiểm tra dị vật ta phải đặt nạn nhân nằm nghiêng vì nếu có dị vật sẽ lấy ra dễ dàng và tránh trường hợp dị vật rơi vào sâu hơn nếu như ta đặt nạn nhân nằm ngửa.
- Nếu như nạn nhân bị ngã xem xét đến khả năng trật đốt sống, khi đó cần thiết phải di chuyển nạn nhân thì ta phải thao tác phù hợp tránh tình trạng gây biến chứng;
Khi thực hiện các biện pháp cấp cứu cần phải thao tác chính xác, kiên trì đến khi nạn nhân có dấu hiệu hồi phục hoặc khi có nhân viên y tế đến mới thôi;
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	2
	1
	Cách tách nạn nhân bị điện giật ra khỏi nguồn điện
Khi cứu người bị điện giật điều đầu tiên cần lưu ý là giải phóng họ ra khỏi mạng điện. Nhất thiết không được chạm trực tiếp vào nạn nhân mà phải tách nạn nhân bằng các vật dụng cách điện. 
1. Trường hợp cắt được nguồn điện
· Nhanh chóng cắt ngay nguồn điện bằng cách cắt các thiết bị đóng cắt gần nhất như công tắc, cầu dao, CB, máy cắt điện,… Khi cắt cần chú ý:
· Nếu người bị nạn đang ở trên cao thì cần có biện pháp hứng đỡ khi nạn nhân rơi xuống. Có thể dùng dao, búa, rìu,…có cán cách điện để chặt đứt dây dẫn điện.
2. Trường hợp không cắt được nguồn điện
Nếu người bị nạn do điện hạ thế: 
Người cứu cần có biện pháp an toàn cá nhân tốt như dùng các vật cách điện như sào, gậy gỗ, tre khô… để gạt dây điện ra khỏi nạn nhân. Nếu nạn nhân nắm chặt vào dây điện cần phải đứng trên các vật cách điện khô như bàn, ghế gỗ, thảm hoặc đi ủng, mang găng tay cách điện để gỡ nạn nhân hoặc cũng có thể dùng dao, búa, rìu,… có cán cách điện để chặt đứt dây dẫn điện.
Nếu người bị nạn do điện cao thế: Khi tách nạn nhân ra khỏi mạch điện cần phải có các dụng cụ an toàn như găng tay, ủng , thảm, sào cách điện…Trường hợp không có các dụng cụ an toàn thì cần làm ngắn mạch đường dây (tạo ngắn mạch để các thiết bị bảo vệ tự động cắt đường dây ra khỏi nguồn) bằng cách lấy dây đồng hoặc nhôm, thép ném lên đường dây tạo ngắn mạch các pha.
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	Xử lý tình huống
Ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, phải căn cứ vào tình trạng của nạn nhân để xử lý cho thích hợp.
· Nạn nhân chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê man trong chốc lát, còn thở yếu,… cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh và cấp tốc đi mời y – bác sĩ ngay hoặc chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.
·  Nạn nhân mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời lạnh phải đặt trong phòng thoáng), nới rộng quần áo, thắt lưng và xem có gì trong miệng thì lấy ra rồi cho ngửi amoniac, xoa bóp cho nóng lên đồng thời đi mời y – bác sĩ ngay.
· Nạn nhân bị tắt thở
Nếu nạn nhân bị tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân sinh co giật cần đặt nạn nhân nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng, lau sạch nước bọt và các chất bẩn; kiểm tra miệng xem có vướng gì không rồi thực hiện hô hấp nhân tạo kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực. Cần kiên trì thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi có y – bác sĩ đến, có ý kiến quyết định mới thôi
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	Xét ở hai trường hợp:
a) Ở chế độ bình thường:
Giá trị dòng điện chạy qua dây dẫn: 
==20,45(A)
Hao tổn điện áp trên đường dây trung tính (chính là điện tiếp xúc): 
Ilv. Rd=20,45.0,35=7,16(V)
Dòng điện chạy qua cơ thể người:
Ing==
Với giá trị dòng điện này chưa đến mức gây nguy hiểm cho con người (mức nguy hiểm tay khó rời khỏi vật mang điện là . Tuy nhiên khi thời gian tiếp xúc càng lâu thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên do điện trở của cơ thể người giảm đi.
b) Xét ở chế độ ngắn mạch cuối đường dây:
Khi đó giá trị điện áp tiếp xúc sẽ bằng nửa giá trị điện áp lưới, do đó dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ là:
Ing===0,11 (A) = 110 (mA)
Trong trường hợp này rất nguy hiểm, quá 0,2 giây tim ngưng tập và tê liệt hô hấp.
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