ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRANG BỊ ĐIỆN KHÓA 17C1

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc mạch điện đảo chiều quay trực tiếp, gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc mạch điện khởi động, dừng hãm động năng động cơ không động bộ ba pha? Ghi công thức tính điện áp một chiều dùng hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc mạch điện khởi động, dừng hãm ngược động cơ không đồng bộ ba pha?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý mạch điện khởi động đổi nối Y/∆ động cơ không đồng bộ ba pha tác động bằng rơ le thời gian? Nêu phương pháp chọn động cơ không đồng bộ ba pha đổi nối Y/∆ trong lưới điện ba pha cho trước?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha làm việc theo trình tự, tác động bằng rơ le thời gian?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý mạch điện điều khiển hai động cơ ba pha làm việc theo trình tự, luân phiên?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý làm việc mạch điện đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp?

- Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song song bằng cách thay đổi từ thông?