CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Khí cụ điện

# Mã môn học: DDT115

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học  An toàn điện, Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nhận dạng, phân loại và vẽ được ký hiệu dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ và các loại rơ le cơ bản;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc tính dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ và các loại rơ le cơ bản.

- Kỹ năng:

- Tính toán, lựa chọn được cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ, rơ le nhiệt theo yêu cầu của phụ tải, đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN hay IEC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Thiết bị đóng cắt hạ áp | 14 | 13 |  | 1 |
|  | - Thiết bị đóng cắt cơ bản và cầu chì |  | 4 |  |  |
|  | - Máy cắt hạ thế (CB) |  | 7 |  |  |
|  | - Bài tập ứng dụng |  | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Công tắc tơ và rơ le | 16 | 15 |  | 1 |
|  | - Công tắc tơ (Contactor) |  | 4 |  |  |
|  | - Rơ le (Relay) |  | 9 |  |  |
|  | - Bài tập ứng dụng |  | 2 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT HẠ ÁP 	Thời gian: 13  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được cấu tạo,  nguyên lý hoạt động và đặc tính của dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì  và máy cắt hạ thế (CB) dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Tính toán để chọn được dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì và máy cắt hạ thế (CB) theo đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN hay IEC.

Nội dung:

  - Thiết bị đóng cắt cơ bản và cầu chì

    - Dao cách ly

    - Cầu dao phụ tải (dao cắt tải)

    - Cầu chì (Fuse)

  - Máy cắt hạ thế (CB)

    - Tổng quan

- Cấu tạo của MCCB

- Nguyên lý hoạt động

- Các thông số  và các đặc tính của MCB và MCCB

- Phương pháp chọn MCB và MCCB

- CB kết hợp với thiết bị cắt dòng rò

  - Bài tập ứng dụng

    - Bài tập lựa chọn cầu chì

- Bài tập lựa chọn CB

Chương 2: CÔNG TẮC TƠ VÀ RƠ LE 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc tính của công tắc tơ và các rơ le cơ bản dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Tính toán để chọn được công tắc tơ và các rơ le cơ bản  theo đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN hay IEC.

Nội dung:

  - Công tắc tơ (Contactor)

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Các thông số định mức và đặc tính của công tắc tơ

    - Phương pháp chọn công tắc tơ

    - Khí cụ điện dùng kèm công tắc tơ

    - Các mạch điều khiển dùng công tắc tơ

  - Rơle (Relay)

    - Rơ le trung gian

    - Rơ le thời gian

    - Rơ le dòng điện

    - Rơ le điện áp

    - Rơ le nhiệt

  - Bài tập ứng dụng

    - Bài tập lựa chọn công tắc tơ

    - Bài tập lựa chọn công tắc tơ kết hợp rơ le nhiệt

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Nhận dạng, phân loại và vẽ được ký hiệu dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ và các loại rơ le cơ bản;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc tính dao cách ly, dao cắt phụ tải, cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ và các loại rơ le cơ bản.

  - Kỹ năng:

- Tính toán, lựa chọn được cầu chì, máy cắt hạ thế (CB), công tắc tơ, rơ le nhiệt theo yêu cầu của phụ tải, đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN hay IEC.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về khí cụ điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.

- TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.

- PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

- Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC của tập đoàn SCHNEIDER (dịch từ bảng tiếng Anh) – Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2006

- Catalogue của Mitsubishi – electric – 2019

- Catalogue của Mitsubishi – electric – 2019

- Catalogue của Merlin Gerlin – electric – 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 2019

P.TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG