|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 229 phút...................................... Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày13/10 đến ngày13/10/2017 |
| --- | --- |

Tên bài: 	CÁC CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Mục tiêu của bài:

- Đo và ghi các số liệu kích thước cần thiết để làm khuôn gỗ khuôn giấy, khuôn gỗ và các nguyên vật liệu cần thiết cho việc quấn máy biến áp

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Đo và ghi các số liệu cần thiết thật chính xác và đầy đủ.

- Tính toán số liệu máy biến áp.

- Làm khuôn gỗ và khuôn giấy với các kích thước chính xác đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

- Cắt giấy lót các lớp đúng kích thước chuẩn.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Lõi thép máy biến áp.

- Gỗ làm khuôn gỗ.

- Ván làm má ốp dày 5mm.

- Bìa cách điện làm khuôn giấy, giấy lót cách điện giữa các lớp dây quấn.

- Thước kẽ, bút chì, kéo cắt giấy, cưa.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành. Tháo lõi thép và bộ dây cũ ghi số liệu Đánh dấu vỏ, tháo lõi thép đo ghi lại số liệu mạch từ: - Bề rộng lõi thép máy biến áp (a). - Bề dày lõi thép (b). - Chiều cao lõi thép (h). - Chiều rộng cửa sổ (c) Tháo bộ dây cũ, đo ghi lại số liệu - Số vòng cuộn sơ cấp (W1 ), thứ cấp (W2 ) - Đường kính dây quấn cuộn sơ cấp d1, thứ cấp d2 Gia công khuôn gỗ, khuôn giấy, má ốp: Gia công khuôn gỗ: - Xác định kích thước lõi gỗ. - Vẽ và cắt khuôn gỗ theo kích thước đã định. Gia công khuôn giấy: - Xác định kích thước khuôn giấy. - Vẽ và cắt khuôn giấy theo kích thước đã định. Gia công má ốp: - Xác định kích thước má ốp. - Cắt má ốp theo kích thước đã định. Tính toán các số liệu: Số vòng dây, đường kính dây Kiểm tra hệ số lắp đầy Tính toán, kiểm tra khối lượng dây, khối lượng thép | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách lấy các kích thước. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tháo bộ dây và ghi lại các số liệu. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định kích thước khuôn gỗ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định kích thước giấy. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách xác định kích thước má ốp. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn cách tính toán số liệu. | - HS giới thiệu. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. - HS theo dõi và tính thử. | 45’ 3’ 2’ 40’ 10’ 5’ 5’ 10’ 4’ 3’ 3’ 20’ 10’ 5’ 5’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 154’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt | Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng10năm 2017 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |