UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Hệ thống nhà thông minh (Smart Home)

# Mã học phần:

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ lý thuyết; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

- Tính chất:

- Mục tiêu học phần:

###### -  Kiến thức: Trang bị kiến thức về hệ thống nhà thông minh (Smart home).

-  Kỹ năng: Thiết kế được hệ thống điều khiển cho nhà thông minh (Smart home) theo yêu cầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Nội dung học phần:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống nhà thông minh (Smart home) 1.1. Khái niệm hệ thống nhà thông minh 1.2. Tính năng, tiện ích của hệ thống nhà thông minh 1.3. Sơ đồ khối khái quát hệ thống nhà thông minh Chương 2: Giới thiệu một số tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống nhà thông minh 2.1. Một số tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 7447: 2010 - 2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp; - QCVN QTĐ-8: 2010/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp; - TCVN 7114-1,3 : 2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, chiếu sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà; - TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị; 2.2. Một số tiêu chuẩn Quốc tế - IEC 60364: 2009 – Low Voltage Electrical Installations of Buildings (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp). - CIE S008/E: 2001 (ISO 8995-1: 2002) – Lighting of Indoor work places (Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà). - CIE S015/E: 2005 (ISO 8995-2: 2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor (Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà). - BS 7671: 2008- Amd.1: 2011 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho hệ thống lắp đặt điện). - NFPA 70: 2011 (NEC 2011) – National Electrical Code (Quy chuẩn điện quốc gia). Chương3: Thiết bị, phần mềm sử dụng hệ thống nhà thông minh 3.1. Bảng điều khiển 3.2. Hệ thống ánh sáng 3.3 Hệ thống điều hoà 3.4 Hệ thống cảm biến 3.5 Hệ thống âm thanh 3.6 Hệ thống an toàn 3.7 Hệ thống điều khiển 3.8 Hệ thống quản lý toà nhà 3.9 Thiết bị lắp đặt, thiết bị liên kết Chương4: Xây dựng ý tưởng thiết kế, tích hợp các giải pháp cho hệ thống nhà thông minh Thời gian: 11 giờ 4.1. Thiết kế từng hệ thống riêng lẻ theo yêu cầu 4.2. Thiết kế, tích hợp các hệ thống theo yêu cầu của hệ thống toà nhà thông minh 4.3. Bài tập tổng hợp |  | 4 4 10 10 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:   Giới thiệu tổng quan về hệ thống nhà thông minh (Smart home)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Nhận biết tính năng, tiện ích, sơ đồ khối khái quát hệ thống nhà thông minh.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm hệ thống nhà thông minh

2.2. Tính năng, tiện ích của hệ thống nhà thông minh

2.3 Sơ đồ khối khái quát hệ thống nhà thông minh

Chương 2: Giới thiệu một số tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống M&E				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: Trang bị kiến thức về các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế liên quan đến hệ thống nhà thông minh.

2. Nội dung chương:

2.1. Một số tiêu chuẩn Việt Nam

-  TCVN 7447: 2010 - 2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;

-  QCVN QTĐ-8: 2010/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;

-  TCVN 7114-1,3 : 2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, chiếu sáng  an toàn và bảo vệ  ngoài nhà;

-  TCXDVN 333:2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình  công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị;

2.2. Một số tiêu chuẩn Quốc tế

-  IEC 60364: 2009 – Low Voltage Electrical Installations of Buildings (Hệ thống lắp đặt điện hạ áp).

- CIE S008/E: 2001 (ISO 8995-1: 2002) – Lighting of Indoor work places (Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà).

- CIE S015/E: 2005 (ISO 8995-2: 2005) – Lighting of work places – Part 2: Outdoor  (Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 2: Ngoài nhà).

- BS 7671: 2008- Amd.1: 2011 – Requirements for Electrical Installations (Yêu cầu cho hệ thống lắp đặt điện).

- NFPA 70: 2011 (NEC 2011) – National Electrical Code (Quy chuẩn điện quốc gia).

Chương3: Thiết bị, phần mềm sử dụng hệ thống nhà thông minh

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu: Giải thích tính năng, cài đặt, lập chương trình điều khiển cho từng hệ thống.

2. Nội dung chương:

2.1. Bảng điều khiển

2.2. Hệ thống ánh sáng

2.3 Hệ thống điều hoà

2.4 Hệ thống cảm biến

2.5 Hệ thống âm thanh

2.6 Hệ thống an toàn

2.7 Hệ thống điều khiển

2.8 Hệ thống quản lý toà nhà

2.9 Thiết bị lắp đặt, thiết bị liên kết

Chương4: Xây dựng ý tưởng thiết kế, tích hợp các giải pháp cho hệ thống nhà thông minh				Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu: Xây dựng ý tưởng, tích hợp giải pháp, thiết kế hệ thống điều khiển nhà thông minh theo yêu cầu.

2. Nội dung chương:

2.1. Thiết kế từng hệ thống riêng lẻ theo yêu cầu

2.2. Thiết kế, tích hợp các hệ thống theo yêu cầu của hệ thống toà nhà thông minh

2.3. Bài tập tổng hợp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# - Đối với người học:

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):