Chương 1: NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRUYỀN  ĐỘNG ĐIỆN

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:

- Liệt kê được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở và vòng kín;

- Nêu được ưu, nhược điểm điều khiển truyền động điện vòng hở và vòng kín.

1.1. KHÁI NIỆM

Một hệ thống truyền động điện được thiết kế, tính toán để làm việc ở các trạng thái xác định theo yêu cầu công nghệ của máy, cơ cấu sản xuất. Trạng thái của hệ thống truyền động điện được xác định bằng các thông số của hệ như các thông số cơ học (moment cơ, quán tính cơ...) và các thông số về điện (dòng điện, điện áp, tần số...). Mỗi thông số xác định một trạng thái xác lập của hệ thống. Sự thay đổi của một thông số bất kỳ kể trên đều dẫn đến việc thay đổi trạng thái của hệ thống và việc chuyển từ giá trị này đến giá trị khác được thực hiện tự động nhờ hệ thống điều khiển. Ví dụ việc chuyển đổi từ đấu Y sang đấu  của bộ dây quấn động cơ kđb bộ ba pha trong quá trình mở máy được thực hiện tự động nhờ rơle thời gian, làm thông số điện áp đặt lên động cơ từ  chuyển thành Uđm của động cơ.

Quá trình điều khiển hệ thống truyền động điện có thể chia thành những quá trình sau:

Tự động điều khiển quá trình mở máy (khởi động), tức là đưa tốc độ động cơ từ tốc độ bằng 0 lên tới một giá trị tốc độ nào đó hay tốc độ định mức.

Tự động điều khiển quá trình làm việc của hệ thống truyền động theo yêu cầu cho trước, ví dụ như duy trì một thông số nào đó theo một quy luật cho trước.

Tự động điều khiển quá trình hãm và dừng máy (ví dụ trong thang máy, máy cắt gọt kim loại, cần trục …)

1.2 CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÒNG HỞ

Giả sử điều khiển khởi động một động cơ kđb bộ ba pha rotor lồng sóc bằng phương pháp đổi nối Y sang , nhằm giảm điện áp lúc mở máy, có đặc tính cơ như trên hình 1.1a.

| Hình 1.1a Đặc tính mở máy động cơ kđb ba pha theo phương pháp đổi nối Y- | Hình 1.1b Giản đồ dòng điện |
| --- | --- |
|  | Hình 1.1c Giản đồ tốc độ |

Ban đầu đặc tính mở máy động cơ theo đường nét đậm ‘1’ trên hình 1.1a. Đến thời điểm t1(điểm A) là thời điểm chuyển đổi nối Y thành , động cơ chuyển đặc tính mở máy từ A sang B. Từ đường đặc tính cơ lúc mở máy, suy ra giản đồ thời gian của dòng điện hình 1.1b và của tốc độ hình 1.1c.

Từ các đường đặc tính mở máy và các đồ thị của dòng điện, tốc độ theo thời gian lúc mở máy, ta thấy để đảm bảo diễn biến của quá trình chuyển đổi đặc tính tại điểm A có thể dùng các giá trị dòng điện I1 hoặc tốc độ w1 hoặc thời gian t1 ... làm mốc chuyển đổi. Từ đó có các nguyên tắc điều khiển sau:

Nguyên tắc điều khiển theo thời gian: đổi nối Y sang   sau thời gian t1.

Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ: đổi nối Y sang  khi động cơ đạt đến tốc độ w1 = wB..

Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện: đổi nối Y sang  khi dòng điện mở máy của động cơ  giảm còn  I1.

Ngoài ra, còn có các nguyên tắc điều khiển khác như nguyên tắc điều khiển theo vị trí (hành trình) (không áp dụng cho trường hợp trên). Đó là điều khiển hệ truyền động điện một cách tự động tùy theo vị trí của một chuyển động nào đó của hệ…

1.2.1 Nguyên tắc điều khiển theo thời gian

Dưới đây giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ kđb ba pha rotor dây quấn khởi động qua một cấp điện trở phụ theo nguyên tắc thời gian.

Hình 1.2a Sơ đồ nguyên lý mạch mở máy động cơ ba pha rotor dây quấn qua một cấp điện trở

| Hình 1.2b Đặc tính cơ | Hình 1.2c Giản đồ tốc độ |
| --- | --- |

Điều khiển theo thời gian dựa trên cơ sở các thông số làm việc của mạch động lực biến đổi theo thời gian như tốc độ quay, moment, dòng điện ...

Các tín hiệu điều khiển phát ra theo một quy luật thời gian cần thiết từ phần tử điều khiển sẽ làm thay đổi trạng thái của hệ thống. Các phần tử điều khiển phát tín hiệu theo thời gian chỉnh định có thể là rơle thời gian, tạo nên một khoảng thời gian trễ (duy trì) kể từ lúc có tín hiệu đưa vào (mốc 0) đầu vào đến khi phát được tín hiệu ra đưa vào phần tử chấp hành.

Trạng thái ban đầu của sơ đồ sau khi đóng CB ba pha chưa thiết bị nào hoạt động. Ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây contactor  K(9, N) và rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện chạy theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K và Rth, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện qua contactor K và rơle Rth khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, động cơ được cấp điện khởi động dưới tác dụng của moment điện từ ban đầu Mmin và làm việc theo đặc tính cơ ‘1’ hình 1.2b, tính cho trường hợp rotor có điện trở phụ R tham gia (đặc tính cơ nhân tạo). Cùng lúc đó trên mạch điều khiển rơle thời gian Rth bắt đầu tính thời gian để đóng tiếp điểm Rth, sau một thời gian chỉnh định tcđ, tiếp điểm Rth(7, 11) đóng lại, cấp điện cho contactor K1(11, N), tiếp điểm K1(A4, B4), K1(B4, C4) đóng lại, cắt điện trở phụ R ra khỏi rotor, chuyển động cơ sang làm việc ở đặc tính cơ tự nhiên. Điểm chuyển A hình 1.2b có tốc độ w1 và moment M1 sẽ chuyển sang điểm B trên đặc tính cơ tự nhiên. Từ điểm B động cơ tăng tốc và ổn định tại điểm làm việc C. Quá trình tăng tốc độ được minh họa trên hình 1.2c (đường w (c)).

1.2.2Nguyên tắc điều khiển theo tốc độ

Trong ví dụ minh họa hình 1.2, tốc độ quay trên trục động cơ hay của cơ cấu chấp hành là một thông số đặc trưng quan trọng xác định trạng thái của hệ thống truyền động điện. Dựa vào thông số này để điều khiển sự làm việc của hệ thống, mạch điều khiển phải có phần tử  thụ cảm được chính xác tốc độ của động cơ, phần tử này có thể là rơle tốc độ. Rơle tốc độ sẽ phát tín hiệu cho phần tử chấp hành để chuyển trạng thái làm việc của hệ thống khi tốc độ đạt đến các giá trị ngưỡng đã chỉnh định sẵn.

Ngoài rơle tốc độ có cấu tạo theo nguyên tắc ly tâm và nguyên tắc cảm ứng. Trong thực tế còn sử dụng những thiết bị cảm thụ các đại lượng tỉ lệ với tốc độ. Các đại lượng này có thể là sức điện động của động cơ điện một chiều tỉ lệ thuận với tốc độ. Sức điện động trên vành trượt của động cơ điện xoay chiều rotor dây quấn tỉ lệ thuận với hệ số trượt hay tỉ lệ nghịch với tốc độ của động cơ. Sức điện động của máy phát tốc độ  tỉ lệ với tốc độ động cơ khi máy phát tốc độ gắn trên trục động cơ có kích thích cố định. Có thể dùng các thiết bị như rơle, contactor để cảm thụ sức điện động nêu trên, bằng cách chọn các trị số điện áp hút, nhả thích hợp ở các tốc độ cần điều khiển.

| Hình 1.3 trình bày cấu tạo đơn giản của rơle tốc độ kiểu cảm ứng. Rotor ‘1’ là nam châm vĩnh cữu được gắn đồng trục với trục quay động cơ hay cơ cấu chấp hành. Stator ‘2’ cấu tạo như một lồng sóc và có thể quay được trên bộ đỡ. Trên cần ‘3’ gắn vào stator bố trí má động ‘11’ của hai tiếp điểm có các má tĩnh là ‘7’ và ‘15’. Khi rotor không quay các tiếp điểm (7,11) và (15,11) mở, do các lò xo giữ cần (3) ở chính giữa. Khi rotor quay sẽ tạo từ trường quay quét qua stator, trong lồng sóc xuất hiện dòng điện cảm ứng chạy qua. Tác dụng tương hỗ giữa dòng điện này và từ trường quay hình thành nên một moment quay làm cho stator quay đi một góc nào đó, lúc đó các lò xo cân bằng ‘4’ bị nén hay kéo tạo ra một moment chống lại và cân bằng với moment quay điện từ. Trị số ngưỡng của tốc độ được điều chỉnh bằng bộ phận ‘5’ để thay đổi độ kéo nén của lò xo cân bằng ‘4’. | Hình 1.3 Cấu tạo rơle tốc độ kiểu cảm ứng |
| --- | --- |

Khi tốc độ quay của rotor nhỏ hơn trị số ngưỡng đã đặt, moment điện từ không thắng được moment phản của các lò xo cân bằng nên tiếp điểm không đóng được. Nếu tốc độ quay của rotor đạt giá trị lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt thì moment điện từ mới thắng được moment phản của các lò xo làm cho stator quay và đóng tiếp điểm tương ứng theo chiều quay của rotor.

Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ song song khởi động qua một cấp điện trở hình 1.4a. Tốc độ được kiểm soát qua sức điện động của động cơ. Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(9, L21), dòng điện đi theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, K, L21), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện qua cuộn dây contactor K(9, L21) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện cho cuộn kích từ và phần ứng động cơ. Động cơ khởi động với điện trở phụ R và đường đặc tính cơ mở máy theo đường 1 (hình 1.4b). Tốc độ động cơ tăng từ 0 đến  w1 (hình 1.4c), tại thời điểm t1 (ứng với điểm A) điện áp đặt lên cuộn dây contactor K1 là:

V1 =  E + I2 Rư= K.f.w1 + I2 Rư                (1.1)

Trong đó 	V1: điện áp đặt lên cuộn dây contactor K1

E :  sức điện động phần ứng động cơ

Rư: điện trở dây quấn phần ứng

Với:	+  p: số đôi cực từ chính

+  N: số thanh dẫn tác dụng của cuộn ứng

+  a: số mạch nhánh song song của cuộn ứng

K: hệ số phụ thuộc kết cấu động cơ

K =

Contactor K1 được chỉnh định để tác động ở điện áp V1. Tiếp điểm K1 mắc song song với điện trở R sẽ đóng lại làm điện trở R bị nối tắt. Động cơ chuyển sang làm việc tại điểm B trên đặc tính cơ tự nhiên ‘2’ với moment lớn hơn và tiếp tục tăng tốc từ w1 tới wc tại điểm làm việc C. Quá trình mở máy kết thúc.

| Hình 1.4a Sơ đồ mạch khởi động động cơ điện một chiều kích từ song song theo nguyên tắc tốc độ | K1 hút baùo Hình 1.4b Đặc tính cơ K1 hút baùo Hình 1.4c Giản đồ tốc độ |
| --- | --- |

1.2.3 Nguyên tắc điều khiển theo dòng điện

Dòng điện của động cơ cũng là một thông số quan trọng, phản ánh trạng thái mang tải bình thường của hệ thống, trạng thái non tải, trạng thái quá tải, trạng thái đang khởi động hay trạng thái đang hãm của động cơ.

Phần tử thụ cảm dòng điện có thể rơle dòng điện hoặc các khóa điện tử hoạt động theo tín hiệu vào là trị số dòng điện. Dòng điện của động cơ dùng làm tín hiệu vào trực tiếp hoặc gián tiếp cho các phần tử thụ cảm dòng điện nói trên. Khi trị số tín hiệu vào đạt đến giá trị ngưỡng xác định phần tử thụ cảm sẽ phát tín hiệu để điều khiển hệ thống chuyển đến các trạng thái làm việc theo yêu cầu.

Hình1.5a là sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp mở máy qua một cấp điện trở phụ.

Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, L21), dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, K, L21), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho contactor K khi buông nút Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại, động cơ M khởi động qua điện trở  phụ R. Dòng điện mở máy ban đầu là Imm còn dòng điện chỉnh định của rơle dòng RD là Icđ < Imm, do đó khi bắt đầu đóng các tiếp điểm K thì cuộn dây RD tác động ngay, mở tiếp điểm thường đóng RD(11, 13) ngăn cấp điện cho cuộn dây contactor K1. Rơle khóa RK được tính chọn để thời gian tác động của nó lớn hơn thời gian tác động của RD. Do đó, tiếp điểm thường đóng RD mở ra trước khi tiếp điểm thường mở RK đóng.

Trong quá trình tăng tốc theo đường đặc tính cơ ‘1’ hình 1.5b từ điểm A đến điểm B, dòng điện động cơ giảm từ Imm xuống I1 hình 1.5c làm lực hút của cuộn dây RD yếu, nếu dòng điện chỉnh định Icđ = I1 tiếp điểm thường đóng RD sẽ đóng lại. Khi tiếp điểm RD đóng, cuộn dây contactor K1 có điện, đóng các tiếp điểm K1 và loại điện trở mở máy R ra khỏi mạch động cơ. Động cơ chuyển sang làm việc tại điểm C trên đường đặc tính cơ tự nhiên ‘2’ và tiếp tục tăng tốc đến điểm làm việc. Quá trình mở máy kết thúc.

Hình 1.5a Sơ đồ mạch khởi động động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp theo nguyên tắc dòng điện

| Hình 1.5b Đặc tính cơ | Hình 1.5c Giản đồ dòng điện |
| --- | --- |

1.2.4 Nguyên tắc điều khiển theo hành trình (vị trí)

Quá trình thay đổi trạng thái làm việc của hệ truyền động có liên quan chặt chẽ với vị trí của các bộ phận động của máy, có thể dùng các thiết bị đặc biệt gọi là công tắc hành trình, đặt tại những vị trí thích hợp trên đường đi của các bộ phận động đó, để khi bộ phận di chuyển đến những vị trí này sẽ tác động lên các công tắc hành trình, công tắc hành trình sẽ phát những tín hiệu điều khiển hệ thống đến các trạng thái làm việc mới hay dừng hệ thống.

Hình 1.6 Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ ba pha đóng, mở cửa cổng có giới hạn hành trình

Đóng CB ba pha, giả sử động cơ M quay chiều thuận cửa cổng mở, ấn StartT(7, 9), tiếp điểm StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây contactor KT(13, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KT, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT khi buông nút StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện cho động cơ M quay chiều thuận mở cửa cổng. Cửa di chuyển đến cuối hành trình tác động vào công tắc hành trình HTT(9, 11) mở ra, cuộn dây contactor KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9), KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) mở ra, động cơ M dừng (cửa dừng). Cần đóng cửa lại thì tác động nút StartN(7, 15).

Ứng dụng công tắc hành trình giới hạn phạm vi di chuyển của cửa cổng công ty (lúc đóng cửa cổng hay mở cửa cổng), giới hạn hành trình chuyển động của bàn phay trong quá trình gia công phay, ứng dụng trong thang máy lên (xuống) đến tầng cần dừng sẽ tác động vào một công tắc để giảm tốc và dừng lại.

1.3 Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng của từng phương pháp được cho trong bảng sau:

| Nguyên tắc điều khiển | Khí cụ điều khiển | Ưu điểm | Nhược điểm | Phạm vi sử dụng ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | -Rơle thời gian - Điện từ - Khí - Bán dẫn - Reed | - Đơn giản, tin cậy. - Ổn định thời gian mở máy và hãm ngay cả khi Mc, J, Vnguồn thay đổi. | Dòng mở máy và moment nhảy vọt khi tăng Mc và moment quán tính J | Dùng rộng rãi nhất khi mở máy và hãm động năng. |
| Tốc độ | - Rơle điện áp - Rơle kiểm tra tốc độ | - Đơn giản, rẻ tiền - Khối lượng nhỏ, kích thước gọn. | - Khó điều chỉnh contactor ở các điện áp hút khác nhau. - Thời gian mở máy và hãm phụ thuộc Mc, J, Vlưới. | - Hãm động cơ một chiều, xoay chiều. |
| Dòng điện | Rơle dòng điện | - Duy trì dòng điện, moment khi mở máy và hãm ở mức độ đã định. | - Không giữ ổn định thời gian mở máy và hãm khi có biến động Mc, J, Vlưới. | - Mở máy động cơ một chiều kích từ nối tiếp và động cơ kđb rotor dây quấn. |
| Vị trí (hành trình) | Công tắc hành trình | Đơn giản | Độ chính xác không cao |  |

1.4 NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÒNG KÍN CÓ MẠCH PHẢN HỒI TÍN HIỆU ĐẦU RA

Một hệ thống truyền động điện được gọi là hệ thống hở khi không có khâu phản hồi tín hiệu điều khiển. Trong hệ thống hở, động cơ điện kéo một tải có moment cản tĩnh thay đổi, tốc độ động cơ sẽ không ổn định và luôn thay đổi, tùy thuộc vào moment cản tĩnh.

Trong các hệ thống điều khiển vòng hở khi tín hiệu đầu vào hệ thống không đổi (ví dụ: điện áp, dòng điện kích từ ...) thì độ biến thiên của đại lượng đầu ra (như tốc độ quay của động cơ...) sẽ không được hiệu chỉnh khi có biến thiên của các tác động nhiễu loạn (như moment cản tĩnh của tải ...). Do đó, đặc điểm của hệ thống vòng hở là độ chính xác điều chỉnh không cao. Để khắc phục nhược điểm này, trong các hệ thống truyền động điện hiện đại, người ta sử dụng các hệ tự động điều khiển vòng kín nhằm đảm bảo chế độ làm việc theo yêu cầu của máy móc không phụ thuộc vào các tác động nhiễu loạn.

1.4.1 Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

Hình 1.7 Sơ đồ khối một mạch tự động điều khiển kín

Đối tượng điều khiển ‘3’ là các máy móc ..., trong hệ truyền động điện thường là động cơ điện có các thông số cần được điều khiển như tốc độ quay , moment quay M, góc quay j. Tác động nhiễu loạn f rất đa dạng, tác động đối tượng điều khiển làm các thông số cần điều khiển sai lệch so với yêu cầu của hệ điều khiển.

Thiết bị điều khiển ‘2’ bao gồm các phương tiện kỹ thuật dùng để điều khiển đối tượng điều khiển như bộ phận tạo xung điều khiển, cơ cấu chấp hành, các thiết bị biến đổi điện, bộ phận khuếch đại ...

Khâu phản hồi tín hiệu đầu ra ‘4’ có hệ số phản hồi . Khâu phản hồi có nhiệm vụ chuyển thông tin về trị số thực tế của đại lượng được điều chỉnh ở đầu ra của hệ thống về đầu vào để so sánh với tín hiệu đặt ở đầu vào. Nếu có sai lệch giữa tín hiệu đặt ở đầu vào và tín hiệu phản hồi thì sai lệch này sẽ gây tác động có định hướng lên thiết bị điều khiển để duy trì đại lượng được điều chỉnh trong phạm vi qui định.

Các đại lượng được điều chỉnh ở đầu ra là các đại lượng vật lý như tốc độ quay , moment quay M... chúng không phải là tín hiệu điện. Vì thế khâu phản hồi thường là các bộ cảm biến các đại lượng được điều khiển ở đầu ra thành tín hiệu điện để so sánh với tín hiệu đặt. Tín hiệu đặt ở đầu vào UZ được tạo ra từ bộ phận ‘1’ có nhiệm vụ tạo tín hiệu UZ theo yêu cầu điều khiển.

Trong một hệ thống điều khiển tự động vòng kín có tác động của các loại tín hiệu sau:

Tín hiệu đặt UZ là tín hiệu cho trước được tạo ra tương ứng với trị số yêu cầu của đại lượng cần được điều khiển ở đầu ra Xr.

Tín hiệu tác động nhiễu loạn f là tất cả những biến động gây ra sai lệch giữa trị số được điều chỉnh Xr và trị số yêu cầu của đại lượng ở đầu ra Xryc .

Tín hiệu điều khiển U do thiết bị điều khiển phát ra nhằm mục đích khắc phục sai lệch giữa trị số thực của đại lượng được điều khiển và trị số yêu cầu.

Tín hiệu phản hồi Xph: là tác dụng của đại lượng được điều khiển ở đầu ra lên tín hiệu đặt ở đầu  vào, tác dụng này nhằm so sánh giữa trị số thực và trị số yêu cầu của đại lượng được điều khiển. Tín hiệu phản hồi là tín hiệu đầu ra của bộ cảm biến với hệ số biến đổi b .

Ưu điểm cơ bản của hệ thống tự động điều khiển vòng kín là độ chính xác điều chỉnh cao.

Có ba nguyên tắc điều khiển truyền động điện vòng kín gồm: nguyên tắc sai lệch, nguyên tắc bù, nguyên tắc phối hợp giữa sai lệch và bù:

Hệ thống được điều khiển theo sai lệch nghĩa là chỉ sau khi xuất hiện sai lệch mới có tác dụng điều khiển U để loại trừ sai lệch. Nguyên tắc này có ưu điểm là chính xác, nhưng khuyết điểm là tác động chậm.

Nguyên tắc bù: tín hiệu nhiễu loạn f được đưa tới thiết bị điều khiển cùng với tín hiệu đặt Uz. Tùy theo dấu và mức độ của tác động nhiễu loạn mà thiết bị điều khiển sẽ đưa tới đối tượng điều khiển một lượng tác động điều khiển U để bù lại ảnh hưởng của tác động nhiễu loạn. Ưu điểm của phương pháp là tác động nhanh, khuyết điểm là độ chính xác không cao vì khó đo lường chính xác mức độ và dấu của các tác động nhiễu loạn.

Nguyên tắc phối hợp giữa điều khiển theo sai lệch và điều khiển bù: nguyên tắc này đảm bảo độ chính xác cao và có độ tác động nhanh.

| Hình 1.8a Sơ đồ khối nguyên tắc bù | Hình 1.8b Sơ đồ khối nguyên tắc phối hợp |
| --- | --- |

Người ta có thể phân loại hệ thống điều khiển có các dạng sau:

Hệ thống điều chỉnh không đổi: tín hiệu đặt Uz có trị số không đổi.

Hệ thống điều khiển theo chương trình: tín hiệu đặt Uz thay đổi theo một chương trình đã cho.

Hệ thống tùy động: tín hiệu đặt Uz biến đổi theo quy luật bất kỳ, không cho trước và phụ thuộc vào điều kiện ngoài.

Theo loại tín hiệu điều khiển ta có hệ thống điều khiển tương tự, hệ thống điều khiển số.

1.4.2 Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu ra

Hệ thống truyền động điện – tự động có mạch phản hồi âm theo tốc độ

Bộ điều khiển (BĐK) nhận tín hiệu vào dưới dạng điện áp U1, tín hiệu phản hồi dưới dạng điện áp U2 (điện áp phát ra của máy phát tốc) và nguồn năng lượng từ lưới điện xoay chiều để tạo ra nguồn điện một chiều thích hợp cung cấp cho động cơ.

Sơ đồ cấu trúc của hệ thống như sau:

Hình 1.9 Hệ thống truyền động điện – tự động có mạch phản hồi âm tốc độ

Giả sử tốc độ động cơ đang hoạt động giảm xuống, lúc này dòng điện qua động cơ tăng lên và điện áp phát ra của máy phát tốc U2 giảm xuống. Do tín hiệu đặt U1 không đổi và Uv = U1– U2 nên điện áp đặt vào bộ điều khiển sẽ tăng lên. Ta có các phương trình sau:

Uđ  =  Kđk .Uv - I.Rđk          (1.2)

(1.3)

Điện áp Uv qua bộ điều khiển sẽ được khuếch đại lên với hệ số Kđk, điều này sẽ làm cho Uđ (điện áp đặt vào động cơ) tăng lên. Theo phương trình đặc tính cơ (1.3) tốc độ  của động cơ sẽ tăng lên trở lại. Do đó tốc độ động cơ làm việc trong hệ thống luôn ổn định.

Hệ thống truyền động điện – tự động có mạch vòng phản hồi âm theo điện áp

Trong hệ thống này, tín hiệu phản hồi theo điện áp lấy trên mạch phân áp gồm các điện trở r1, r2, trị số r1, r2 được chọn sao cho dòng điện I1 đi qua các điện trở đó có trị số không đáng kể so với dòng điện qua động cơ. Khi đó dòng điện I cũng chính là dòng điện qua bộ điều khiển.

Ta có quan hệ điện áp:    	 U2 =   a. Uđ			(1.4)

Với hệ số phản hồi     			           (1.5)

Vậy điện áp phản hồi U2 được coi như nguồn áp có trị số tỉ lệ với trị số điện áp động cơ.

Hệ thống truyền động điện – tự động có các phương trình:

Uv  =  U1 - U2				(1.6)

Uđ =  Kđk.Uv - I.Rđk			(1.7)

(1.8)

và			U2  = . Uđ  =   a . Uđ 		(1.9)

Theo (1.6) U2 giảm thì Uv sẽ tăng lên, kết quả là điện áp động cơ và tốc độ tăng lên trở lại, giúp hệ thống làm việc với tốc độ ổn định.

Hình 1.10 Hệ thống truyền động điện – tự động có mạch phản hồi âm theo điện áp

1.5 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1

- Liệt kê các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng hở?

- Nêu ứng dụng các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng hở trong các mạch điện trong thực tiễn?

- Nêu ưu điểm, nhược điểm của các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng hở?

- Nêu các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng kín?

- Nêu ứng dụng các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng kín trong các mạch điện thực tiễn?

- Nêu ưu, nhược điểm của các nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện vòng kín?