LỜI NÓI ĐẦU

Nhân viên điện công nghiệp, điện – điện tử, tự động hóa làm việc tại các nhà máy ở các lãnh vực như lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa … cần có kỹ năng đọc, phân tích, chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa các mạch điện trong các máy công nghiệp. Quyển giáo trình trang bị điện được biên soạn để đào tạo sinh viên bậc cao đẳng ngành điện công nghiệp, điện – điện tử, tự động hóa cũng hướng đến các kiến thức và kỹ năng trên và mục tiêu cụ thể như sau:

Sinh viện có kỹ khả năng thiết lập được các mạch điện điều khiển cơ bản động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều.

Sinh viên có khả năng đọc, phân tích và chẩn đoán hư hỏng của các mạch điện cơ bản trong các máy sản xuất công nghiệp.

Quyển giáo trình được chia ra làm bốn chương với nội dung cụ thể sau:

Chương 1: Nguyên tắc tự động khống chế truyền động điện

Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều

Chương 4: Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản

Nội dung biên soạn trong quyển giáo trình được sắp xếp từ cơ bản đến chuyên sâu, sinh viên cần lưu tâm chương 1, 2, 3 là các chương kiến thức nền cơ bản, đặc biệt chương 2 có kiến thức cơ bản và cốt lõi hỗ trợ đắc lực cho các chương khác.

Nguyên lý làm việc của mạch điện được trình bày bằng lời, sau đó minh họa bằng sơ đồ cây (dạng cấu trúc nguyên nhân và hệ quả). Giảng viên hỗ trợ sinh viên phương pháp xây dựng sơ đồ cây cho các mạch điện điển hình, sinh viên vận dụng xây dựng sơ đồ cây các mạch điện còn lại trong giáo trình. Sinh viên xây dựng được sơ cây sẽ phát triển kỹ năng đọc và phân tích mạch điện, cơ sở để chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa mạch điện; ngoài ra sinh viên trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện bằng lời văn của mình (không cần học thuộc lòng).

Giảng viên hỗ trợ sinh viên xây dựng bảng phân tích hỏng hóc của các mạch điện cơ bản, sinh viên phát triển kỹ năng suy luận, chẩn đoán và sửa chữa mạch điện. Kỹ năng trên sẽ được áp dụng khi thực tập tại xưởng và khi làm việc ở nhà máy.

Sinh viên nên đọc tài liệu trước khi học trên lớp, sinh viên làm bài tập cuối mỗi chương để cũng cố lại kiến thức và phát triển kỹ năng tự học.

Tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô khoa điện – điện tử, phòng khoa của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn và hiệu chỉnh giáo trình. Tôi xin cám ơn đến GS, TS HerMan; GVC, Th.S Nguyễn Anh Tuấn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM trang bị cho tôi phương pháp và ý tưởng để biên soạn quyển giáo trình.

Tác giả rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Mong sự đóng góp của đồng nghiệp và các bạn sinh viên, mọi thư góp ý xin gửi về khoa Điện – Điện tử trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM hoặc gửi qua địa chỉ Email: nguyenvanyenltt@gmail.com; nguyenvanyen73@gmail.com.