MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	0

Chương 1: NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  - Khái niệm	2

  - Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở	2

  - Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng	9

  - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín 	10

  - Câu hỏi và bài tập chương 1	13

Chương 2: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ NKĐB BA PHA	14

2.1 Điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc 	15

2.2 Điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn	55

2.3 Câu hỏi và bài tập chương 2	66

Chương 3: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU	77

3.1 Mạch khởi động động cơ điện một chiều	78

3.2 Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều	85

3.3 Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều	94

3.4 Câu hỏi và bài tập chương 3	104

Chương 4: CÁC MẠCH TRANG BỊ ĐIỆN ỨNG DỤNG CƠ BẢN	114

4.1 Điều khiển động cơ kđb ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ	115

4.2 Mạch khởi động mềm động cơ kđb ba pha	126

4.3 Điều khiển động cơ kđb ba pha dùng biến tần	129

4.4 Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng công ty	130

4.5 Mạch điện điều khiển hệ thống băng tải	132

4.6 Mạch điện ĐK trạm bơm nước 2 động cơ làm việc tuần tự  luân phiên 	142

4.7 Câu hỏi và bài tập chương 4	144

TÀI LIỆU THAM KHẢO	150