Bài tập 6

Cho động cơ tủ lạnh một pha có công suất định mức Pđm = 185 W, điện áp định mức 220 V, số cực 2p = 4, tần số f = 50 Hz, tốc độ định mức nđm = 1440 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ tủ lạnh

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ tủ lạnh

P1= Pđm  1850,72=256,94 W

Chọn câu trả lời

- 250,82 	b. 256,94	c. 260,75	d. 254,63