Bài tập 10

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×605=720 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1200 	b. 900	c. 1800	d. 720