Bài tập 11

Cho động cơ bơm nước không đồng bộ một pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ bơm nước

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ bơm nước

n1= 60 ×fp = 60 ×501=3000 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 750 	b. 1000	c. 1500 	d. 3000