Bài tập 13

Cho động cơ quạt trần không đồng bộ một pha có số cực 2p = 12, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần

n1= 60 ×fp = 60 ×506=500 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 375 	b. 500	c. 600 	d. 1000