Bài tập 2

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×504=1500 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1450 	b. 1470	c. 1500	d. 1550