Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×503=1000 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 750 	b. 1000	c. 1500	d. 2000