Bài tập 12

Cho một động cơ không đồng một pha bơm nước ra bốn đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3, 4. Cho biết đầu (1, 2) là bộ dây chạy; đầu (3, 4) là bộ dây đề; Đo điện trở R(1, 2) = a  , đo điện trở R(3, 4) = b . Nhận xét nào sau đây đúng

Giải

Động cơ không đồng bộ một pha bơm nước điện trở bộ dây chạy nhỏ hơn điện trở bộ dây đề;

Vậy R(1, 2) = a  < R(3, 4) = b

Chọn câu trả lời

- R(1, 2) = a  < R(3, 4) = b

- R(1, 2) = a  =  R(3, 4) = b

- R(1, 2) = a  > R(3, 4) = b