Bài tập 2

Trên nhãn hiệu của một động cơ không đồng bộ ba pha có ghi cấp cách điện H. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện H là bao nhiêu?

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện H là 1800c

Chọn câu trả lời

- 120 	b. 155	c. 130 	d. 180