Bài tập 3

Trên nhãn hiệu của một động cơ không đồng bộ ba pha có ghi cấp cách điện B; động cơ đang vận hành đo nhiệt độ ở bộ dây stator động cơ hiển thị 1400c. Hỏi bộ dây stator động cơ đang làm việc ở trạng thái nào sau đây

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện B là 1300c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái quá nhiệt

Chọn câu trả lời

- Bằng nhiệt độ cấp cách điện B là 1400c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái nhiệt cho phép

- Nhỏ hơn nhiệt độ cấp cách điện B là 1550c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái nhỏ hơn nhiệt cho phép

- Lớn hơn nhiệt độ cấp cách điện B là 1300c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái quá nhiệt