Bài tập 4

Trên nhãn hiệu của một động cơ quạt đứng một pha có ghi cấp cách điện E; động cơ đang vận hành đo nhiệt độ ở bộ dây stator động cơ hiển thị 1350c. Hỏi bộ dây stator động cơ làm việc ở trạng thái nào sau đây

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện B là 1200c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái quá nhiệt

Chọn câu trả lời

- Bằng nhiệt độ cấp cách điện E là 1350c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái nhiệt cho phép

- Lớn hơn nhiệt độ cấp cách điện E là 1200c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái quá nhiệt

- Nhỏ hơn nhiệt độ cấp cách điện E là 1500c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái nhỏ hơn nhiệt cho phép