Bài tập 8

Trên nhãn hiệu của một động cơ bơm nước không đồng bộ một pha có ghi cấp cách điện B. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện B là bao nhiêu?

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện B là 1300c

Chọn câu trả lời

- 120 	b. 105	c. 130 	d. 155