Bài tập 1

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 100 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút. Biết tổn hao ma sát cơ Pmq = 900 W, cho 1HP  750 W. Hãy tính công suất cơ Pcơ

Giải

Công suất cơ hữu ích trên trục động cơ

P2 =100 ×750 =75.000 W

Pcơ= P2 + Pma sát cơ=75.000+900=75.900 W

Chọn câu trả lời

- 75.000 	b. 75.200	c. 75.600	d. 75.900