Bài tập 15

Cho động cơ quạt trần một pha có công suất định mức Pđm = 70 W, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 12, tốc độ định mức nđm = 570 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính tổng tổn hao của động cơ quạt trần

Giải

Công suất điện cấp vào động cơ quạt trần

P1= Pđm  700,72=97,22 W

Tổng công suất tổn hao

Ptổng tổn hao= P1-Pđm=97,22-70=27,22 W

Chọn câu trả lời

- 22,59	b. 25,13	c. 27,22	d. 29,27