Bài tập 17

Cho động cơ tủ lạnh một pha có công suất định mức Pđm = 200 W, điện áp định mức 220 V, tần số f = 50 Hz, số cực 2p = 4, tốc độ định mức nđm = 1445 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 72 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,73. Nguồn điện xoay chiều một pha có điện áp 220 V, tần số 50 Hz. Hãy tính tổng tổn hao của động cơ tủ lạnh

Giải

Công suất điện cấp vào đông cơ

P1= Pđm  2000,72=277,77 W

Tổng công suất tổn hao

Ptổng tổn hao= P1-Pđm=277,77-200=77,77 W

Chọn câu trả lời

- 72,59 	b. 79,18	c. 77,77	d. 75,63