Bài tập 23

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 150 HP, điện áp dây định mức Y/ - 500V/288V, tần số f = 50 Hz, số cực là 4 cực, tốc độ định mức nđm = 1470 vòng/phút, hiệu suất định mức đm = 93 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87. Nguồn điện ba pha có điện áp dây 500 V, tần số 50 Hz, cho 1 HP  750 W. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1 HP = 750 W

Pđm =750 ×150=112.500 W

Công suất điện cấp vào động cơ

P1= Pđm= 112.5000,93=120.967,74 W

Tổn hao của động cơ

Ptổn hao =12.967,74-112.500=8467,74W

Chọn câu trả lời

- 9273,69 	b. 8495,58	c. 8571,83	d. 8467,74