Bài tập 3

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 25 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz,  tổn hao ma sát cơ quạt gió lá 197 W, hiệu suất định mức đm = 89 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính công suất cơ Pcơ

Giải

Công suất cơ trên trục động cơ

P2=Pđm =25 ×750=18.750 W

Pcơ =P2+ Pmq =18750+197=18.947 W

Chọn câu trả lời

- 18.635 	b. 18.947	c. 18.965	d. 19.234