Bài tập 4

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 60 HP, số cực 2p = 4, điện áp dây định mức Y/ - 380V/220V, tần số f = 50 Hz, hiệu suất định mức đm = 91 %, hệ số công suất định mức cosđm = 0,86, cho 1HP ≈ 750 W. Hãy tính công suất điện cấp vào động cơ

Giải

Công suất định mức của động cơ

Do 1HP  750 W

Pđm =60 ×750=45000 W

Công suất điện cấp vào động cơ

= P2P1

Vậy  P1= P2 = 450000,91 =49.450,54 W

Chọn câu trả lời

- 46.891,45	b. 48.153,61	c. 49.450,54	d. 51.245,89