Bài tập 12

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức là s = 0,05 . Hãy tính tốc độ định mức của động cơ nđm

Giải

Tốc độ từ trường quay của động cơ

n1= 60 ×fp = 60 ×502=1500 vòng/phút

Hệ số trượt của động cơ

n1 =  1500 vòng/phút

s = 0,05

n2= n1-s× n1= 1500-0,05 ×1500 =1425 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1420 	b. 1425	c. 1435 	d. 1440