Bài tập 4

Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức Pđm = 59 KW, điện áp dây định mức Y/ - 440V/254V, số cực của động cơ 2p = 6, hệ số công suất định mức cosđm = 0,87, tốc độ định mức của động cơ nđm =  980 vòng/phút, hiệu suất định mức  đm = 92%. Tổn hao thép chiếm 25% tổng tổn hao của động cơ; tổn hao cơ ma sát quạt gió chiếm 12 % tổng tổn hao của động cơ. Hãy tính tổn hao đồng trên dây quấn stator Pj1

Giải

Tổng tổn hao của động cơ

Ptổng tổn hao = P1- Pđm =Pđm - Pđm =59.0000,92-59.000=5130,43 W

Tổn hao thép chiếm 25% tổng tổn hao

Pthép=25% × Ptổng tổn hao=0,25 ×5130,43=1282,6 W

Tổn hao cơ ma sát quạt gió 12 % tổng tổn hao và Pcơ

Pmq=12 % × Ptổng tổn hao=0,12 ×5130,43=615,65 W

Pcơ = Pđm+ Pmq=59.000+615,65= 59.615,65 W

Tính Pđiện từ

n1= 60 ×fp = 60 ×503 =1000 vòng /phút

s= n1 -n2n1= 1000-9801000= 0,02

Pđiện từ= Pcơ1-s= 59.615,651-0,02=60.832,29 W

Tổn hao trên dây quấn stator Pj1

Pj1 = P1- Pđiện từ-Pthép

Pj1=64.130,43-60.832,29-1282,6=2015,54 W

Chọn câu trả lời

- 2015,54 	b. 2135,69	c. 2257,34	d. 1980,78