Bài tập 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 570 vòng, số vòng dây thứ cấp N2 = 380 vòng. Hãy tính tỷ số biến áp Kba

Giải

Tính tỷ số biến áp Kba

Kba=V1V2=N1N2

Kba=N1N2=570380=1,5

Chọn câu trả lời

- 1,3 	b. 1,4	c. 1,5 	d. 1,6