Bài tập 10

Cho lõi thép máy biến áp một pha hình dạng U, I ghép lại; lõi thép máy biến áp được đánh giá có cảm ứng từ Bm ở mức thấp (xấu). Vậy cảm ứng từ (Bm) của lõi thép máy biến áp có giá trị trong phạm vi nào sau đây:

Giải

Lõi thép máy biến áp có cảm ứng từ Bm ở mức thấp (xấu) thì Bm có giá trị từ 0,6 Tesla cho đến 0,8 Tesla

Bm=0,6 →0,8 Tesla

Chọn câu trả lời

- Bm=1,0 →1,2 Tesla

- Bm=0,8 →1,0 Tesla

- Bm=0,6 →0,8 Tesla

- Bm=0,4 →0,6 Tesla