Bài tập 11

Cho lõi thép ổn áp một pha dạng dạng hình xuyến; lõi thép ổn áp được đánh giá có cảm ứng từ Bm ở mức cao (tốt). Vậy cảm ứng từ (Bm) của lõi thép ổn áp có giá trị trong phạm vi nào sau đây:

Giải

Lõi thép ổn áp có cảm ứng từ Bm ở mức cao (tốt) thì Bm có giá trị từ 1,0 Tesla cho đến 1,2 Tesla

Bm=1,0 →1,2 Tesla

Chọn câu trả lời

- Bm=1,2 →1,4 Tesla

- Bm=0,8 →1,0 Tesla

- Bm=0,6 →0,8 Tesla

- Bm=1,0 →1,2 Tesla