Bài tập 13

Cho thông số kỹ thuật của nhóm máy biến áp sau:

Máy biến áp 1: Máy biến áp một pha dạng tự ngẫu, điện áp V1 = 380 V, điện áp V2 = 220 V, tần số f = 50 Hz

Máy biến áp 2: Máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp V1 = 380 V, điện áp V2 = 220 V, tần số f = 50 Hz

Máy biến áp 3: Ổn áp một pha, điện áp V1 = (220 V → 420 V), điện áp V2 = 220 V, tần số f = 50 Hz

Cần một nguồn điện xoay chiều có điện áp V = 220 V, tần số f = 50 Hz cấp cho mạch điện điều khiển của các máy công nghiệp; an toàn cho người vận hành các máy công nghiệp đó. Chọn máy biến áp nào sau đây phù hợp nhất:

Giải

Chọn máy biến áp 2: Đáp ứng thông số điện áp V2 = 220 V và tần số f = 50 Hz; máy biến áp cách ly an toàn cho người sử dụng;

Vậy chọn máy biến áp 2

Chọn câu trả lời

- Máy biến áp 1 	b. Máy biến áp 2	c. Máy biến áp 3