Bài tập 14

Trên nhãn hiệu của một máy biến áp một pha dạng cách ly có ghi cấp cách điện A. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện A là bao nhiêu?

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện A là 1050c

Chọn câu trả lời

- 90 	b. 105	c. 120 	d. 130