Bài tập 15

Trên nhãn hiệu của một máy biến áp ba pha dạng cách ly có ghi cấp cách điện E. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện E là bao nhiêu?

Giải

Nhiệt độ của cấp cách điện E là 1200c

Chọn câu trả lời

- 155 	b. 105	c. 120 	d. 130