Bài tập 3

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng cuộn dây sơ cấp N1 = 570 vòng, cho tỷ số biến áp Kba = 2. Hãy tính số vòng cuộn dây thứ cấp N2

Giải

Tính tỷ số Kba

Kba=V1V2=N1N2

N2=N1Kba=5702=285 vòng

Chọn câu trả lời

- 275 	b. 280	c. 285 	d. 290