Bài tập 5

Trên nhãn hiệu của một biến dòng có ghi các thông số sau:

PRI./SEC. Current : 100/5A

Type:  35

Frequency: 50 – 60 Hz

Voltage: 600 V

Capacity: 10 VA

Hãy tính giá trị tỷ số biến dòng Kbd

Giải

Tỷ số biến dòng

Kbd=I1I2=1005=20

Chọn câu trả lời

- 20 	b. 100	c. 5	d. 15