Bài tập 6

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 220 V/110 V. Số vòng dây tạo ra 1 vôn là 0,5 vòng dây (nv = 0,5 vòng/1 vôn). Hãy tính số vòng dây quấn cuộn sơ cấp N1

Giải

Tổng số vòng dây cuộn sơ cấp N1

N1=nv×V1=0,5×220=110 vòng

Chọn câu trả lời

- 100 	b. 110	c. 200	d. 105