Bài tập 7

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, điện áp 440 V/220 V. Số vòng dây tạo ra 1 vôn là 0,6 vòng dây (nv = 0,6 vòng/1 vôn). Hãy tính số vòng dây quấn cuộn thứ cấp N2

Giải

Tổng số vòng dây cuộn thứ cấp N2

N2=nv×V2=0,6 ×220=132 vòng

Chọn câu trả lời

- 128 	b. 130	c. 132	d. 136