Bài tập 8

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, số vòng dây tạo ra một vôn là nv = 3,5 vòng/vôn, điện áp sơ cấp V1 = 380 V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính số vòng dây cuộn sơ cấp N1

Giải

Tính số vòng dây quấn cuộn sơ cấp N1

N1=V1 × nv

N1=380 ×3,5  =1330 vòng

Chọn câu trả lời

- 1250	b. 1330	c. 1380	d. 1405