Bài tập 9

Cho lõi thép máy biến áp một pha hình dạng E, I ghép lại; lõi thép máy biến được đánh giá có cảm ứng từ Bm ở mức trung bình. Vậy cảm ứng từ (Bm) của lõi thép máy biến áp có giá trị trong phạm vi nào sau đây:

Giải

Lõi thép máy biến áp có cảm ứng từ Bm ở mức trung bình thì Bm có giá trị từ 0,8 Tesla cho đến 1,0 Tesla

Bm=0,8 →1,0 Tesla

Chọn câu trả lời

- Bm=1,0 →1,2 Tesla

- Bm=0,8 →1,0 Tesla

- Bm=0,6 →0,8 Tesla

- Bm=0,4 →0,6 Tesla