Bài tập 1

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 2 KVA, điện áp 380 V/ 220V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính dòng điện định mức thứ cấp máy biến áp I2đm

Giải

Tính dòng điện định mức thứ cấp máy biến áp

S2=V2đm×I2đm

Vậy

I2đm=S2V2đm=2000220=9,09  A

Chọn câu trả lời

- 10,12 	b. 9,09	c. 8,07	d. 11,08