Bài tập 10

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất định mức Sđm = 50 KVA, điện áp 12,7 KV/0,4 KV, tần số f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao trong máy biến áp. Hãy tính dòng điện sơ cấp I1đm khi có tải thứ cấp định mức

Giải

Tính dòng điện sơ cấp định mức I1đm

S1đm S2đm=V1đm × I1đm

I1đm=S1đmV1đm = 50.00012.700 =3,93 A

Chọn câu trả lời

- 3,78	b. 3,93	c. 4,26	d. 4,81