Bài tập 14

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 25 KVA, điện áp 440 V/ 220V, tần số 50 Hz. Thông số mạch tương đương gần đúng của máy biến áp thí nghiệm lúc không tải có điện trở đặc trưng tổn hao thép Rc = 270 , điện kháng từ hóa Xm = 97 . Hãy tính dòng điện IC

Giải

Tổn hao công suất trong lõi thép P0

P0=V1đm2Rc=4402270 =717,03 W

Dòng điện hiệu dụng Ic

Ic=V1đmRc = 440270 =1,629 A

Chọn câu trả lời

- 1,507 	b. 1,856	c. 1,629	d. 1,735