Bài tập 15

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 10 KVA, điện áp 220 V/ 110V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm không tải với thiết bị đo lắp ở sơ cấp cho các số liệu sau: P0 = 500 W, I10 = 3,16 A. Áp dụng mạch tương đương gần đúng ở chế độ không tải, hãy tính điện trở RC

Giải

Tổn hao công suất trong lõi thép P0

RC=V1đm2P0=4402500 =387,2

Chọn câu trả lời

- 376,8 	b. 387,2	c. 394,4	d. 399,6