Bài tập 17

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 50 KVA, điện áp 2300 V/ 230V, tần số 50 Hz. Thí nghiệm ngắn mạch với các thiết bị lắp ở sơ cấp có số liệu đo được như sau:  V1n = 94,5 V, Pn = 822 W, I1n = 21,73 A. Hãy tính điện trở ngắn mạch Rn

Giải

Điện trở ngắn mạch Rn

Rn=PnI1n2=82221,732 =1,74

Chọn câu trả lời

- 1,65 	b. 1,69	c. 1,74	d. 1,78