Bài tập 2

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 3 KVA, điện áp 440 V/ 254 V, tần số f = 50 Hz, bỏ qua tổn hao trong máy biến áp. Hãy tính dòng điện sơ cấp máy biến áp I1đm khi có tải thứ cấp định mức

Giải

Tính dòng điện sơ cấp máy biến áp

S1≈ S2đm=V1đm×I1đm

Vậy 
I1đm=S1V1đm=3000440=6,81 A

Chọn câu trả lời

- 5,98 	b. 6,75	c. 6,81	d. 7,27