Bài tập 20

Cho máy biến áp ba pha dạng cách ly, công suất 400 KVA, điện áp 22 KV/0,4 KV, hệ số công suất cos = 0,75, tần số 50 Hz. Tính công suất tác dụng định mức Pđm

Giải

Tính công suất tác dụng định mức Pđm

Sđm=PđmCos

Vậy Pđm= Sđm ×Cos =400 ×0,75=300 KW

Chọn câu trả lời

- 290 	b. 320	c. 300	d. 310