Bài tập 21

Cho máy biến áp ba pha dạng cách ly, công suất 630 KVA, điện áp 22 KV/ 0,4 KV, tần số 50 Hz. Tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính dòng điện định mức thứ cấp I2đm

Sđm=3× Vđm× Iđm

Vậy Iđm= Sđm 3 ×  Vđm= 630.000  3  × 400=909,32 A

Chọn câu trả lời

- 909,32 	b. 907,45	c. 905,78	d. 912,69