Bài tập 23

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 400 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0.4

Tổ đấu dây D/y0-11

Cấp cách điện A

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 580 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 4810 W

Hãy tính tổng tổn hao của máy biến áp

Giải

Tổng tổn hao của máy biến áp

Ptổng tổn hao = P0+ Pn=1300+4600=5900 W

Chọn câu trả lời

- 5890	b. 5920	c. 5910	d. 5900