Bài tập 25

Cho máy biến áp phân phối ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất định mức 630 KVA

Điện áp định mức sơ cấp 22 KV

Điện áp định mức thứ cấp 0,4 KV

Số pha 3

Tần số 50 Hz

Điều chỉnh điện áp phía cao thế   22±2×2,5/0,4 KV

Tổ đấu dây D/y0-11

Tổn hao không tải (thí nghiệm không tải) 787 W

Tổn hao có tải ở 750C (thí nghiệm ngắn mạch) 5570 W

Hãy tính tổng tổn hao của máy biến áp

Cấp cách điện B

Cấp cách điện B nhiệt độ bao nhiêu?

Giải

Cấp cách điện B nhiệt độ là 1300 C

Chọn câu trả lời

- 120 	b. 130	c. 155	d. 180