Bài tập 3

Cho máy biến áp một pha dạng cách ly, công suất 5 KVA, điện áp 220 V/ 110V, tần số f = 50 Hz. Hãy tính dòng điện thứ cấp định mức I2đm

Giải

Tính dòng điện thứ cấp định mức máy biến áp

S2=V2đm×I2đm

Vậy 
I2đm=S2V2đm=5000110=45,45 A

Chọn câu trả lời

- 38,75 	b. 40,98	c. 42,56	d. 45,45